## Lista de Equipamentos
ID | Equipamento | Descrição | Modelo | Nº Série | Fabricante | Calibração RBC | Critério de aceitação (SUPORTE) | Grupo de Serviço de Calibração | Última | Próxima | Periodicidade (MESES) | Sigla | CALIBRAR | atualização | SETOR | QR BOM | Fotos | Se encontra na Trescal | Se encontra na Sond (ativos) | Se encontra na Sond (Inativos)
864 | PRE-MP-001 | MP01-MULTIPRENSA 10 Ton | Multiuso Especiais | 0243 | Ownlab |  |  |  | 2024-08-21 | 2025-08-21 | 12 | PRE | NÃO |  | COM | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1257 | PRE-MP-002 | MULTIPRENSA 10Ton / Multiuso CBR / 220V / Peso: 240kg / Ano 2022. | MP01 | 0244 | Wonlab |  |  |  | 2025-07-21 | 2026-02-28 | 12 | PRE | NÃO |  | COM | S | OK | SIM | SIM | NÃO
59 | PRE-001 | Prensa eletrom.autom.p/ensaio CBR/Marshall e tambem ensaios genericos demandem controle da veloc. de subida do prato e medicao da deformacao. Os resultados sao armazenados na memoria da prensa, podendo ser visualizados e/ou transferidos p/computador PC.Inclui cel.de carga(5000Kgf) LVDT(25 mm)220V-50/60Hz | CSR-ST (Referência 1.022.220) | 20110331/112502008 | Solotest |  |  |  | 2025-07-21 | 2026-02-28 | 12 | PRE | NÃO |  | COM | S | OK | SIM | SIM | NÃO
60 | PRE-002 | Prensa eletrom.autom.p/ensaio CBR/Marshall e tambem ensaios genericos demandem controle da veloc. de subida do prato e medicao da deformacao. Os resultados sao armazenados na memoria da prensa, podendo ser visualizados e/ou transferidos p/computador PC.Inclui cel.de carga(5000Kgf) LVDT(25 mm)220V-50/60Hz | CSR-ST (Referência 1.022.220) | 20110936/120700613 | Solotest |  |  |  | 2025-07-21 | 2026-02-28 | 12 | PRE | NÃO |  | COM | S | OK | SIM | SIM | NÃO
81 | BAL-011 | Voltou da manutenção dia 30/08 Setor: Compactação | AD500 (Classe II | 377958 - Compactação | Marte |  |  |  | 2025-06-12 | 2026-05-31 | 12 | BAL | NÃO |  | COM | N |  | SIM | SIM | NÃO
792 | BAL-020 | Balança de Precisão Marte modelo AD 5002 - 5010 g- 5010 g e div. 0,01 g - RS 232 / TopLab. Balança voltou do reparo. Setor: Compactação | AD5002 | 452558 - Compactação | Marte Cientifica |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-05-31 | 12 | BAL | NÃO |  | COM | S |  | SIM | SIM | NÃO
542 | BAL-014 | BALANCA ELET. DIG. MOD. 9094-15KG (balança voltou da manutenção) 11/12/2024. Próxima calibração 11/2025. | 9094C/5 | 12657700 - Compactação | PRIX |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-05-31 | 12 | BAL | NÃO |  | COM | N |  | SIM | SIM | NÃO
775 | BAL-017 | Balança de Precisão Marte modelo AD 5002 - 5010 g- 5010 g e div. 0,01 g - RS 232 / TopLab *Setor compactação* | AD5002 | 26908408-3 - Compactação | Marte Cientifica |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-05-31 | 12 | BAL | NÃO |  | COM | N |  | SIM | SIM | NÃO
1329 | BAL-023 | BALANCA ELET. DIG. MOD-9094 (balança está sendo usada para o setor da compactação) GARANTIA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA NOTA FISCAL (A GARANTIA ESTÁ NA CAIXA) SETOR: COMPACTAÇÃO | 9094C/10 | 13793425 - Compactação | PRIX |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-05-31 | 12 | BAL | NÃO |  | COM | S | OK | SIM | SIM | NÃO
79 | BAL-009 | Balança KN Waagen16 kg Setor : Pesagem 5kg - compactação | - | K0010/2018 - Compactação | KN Waagen |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-05-31 | 12 | BAL | NÃO |  | COM | S |  | SIM | SIM | NÃO
1050 | EST-007 | ESTUFA DE SECAGEM MICROPROCESSADA 336 LITROS 200°C | Q317M-72 | AF070469 | Quimis |  |  |  | 2025-05-14 | 2026-04-30 | 12 | EST | NÃO |  | COM | S |  | SIM | SIM | NÃO
179 | PEN-017 | Malha 1.1/2 Peneira de análise granulométrica Abert 37,5mm | Ø 8x2” | 1.1/2Y |  |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | COM | N |  | NÃO | NÃO | SIM
185 | PEN-023 | Peneira de análise granulométrica Abert 2,00mm Malha 10 | Ø 8x2” Abert 2,00mm Malha 10 | 10Y | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | COM | N |  | NÃO | SIM | NÃO
74 | BAL-004 | Balança eletrônica digital 15 kg - Toledo Setor: Dosagem | PRIX 3/14 (Classe III) | 10764973 - Dosagem | Toledo |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-05-31 | 12 | BAL | NÃO |  | DOS | S |  | SIM | SIM | NÃO
606 | PEN-043 | Peneira RED 8x2 - 12,500 - N1/2 - Malha 40 | 12,500mm - N1/2 - Malha 40 | PC-24/22 | Lacerda |  |  |  | 2023-04-24 | 2024-04-30 | 12 | PEN | SIM |  | DOS | N |  | SIM | SIM | NÃO
194 | PEN-032 | Peneira de análise granulométrica Abert 4,75mm Malha 4 | Abert 4,75mm Malha 4 | 107613 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | DOS | N |  | NÃO | SIM | NÃO
204 | PP-001 | Peso Padrão (10g) | classe F1- OIML | 13065401 | KN Waagen | Massa por comparação direta | Erro + Incerteza ≤ 0,20 mg (tolerância máxima da classe F1) | MASSA | 2025-02-10 | 2026-02-28 | 12 | PP- | NÃO |  | EE1 | S |  | SIM | SIM | NÃO
205 | PP-002 | Peso Padrão (20g) | classe F1- OIML | 13065401 | KN Waagen | Massa por comparação direta | Erro + Incerteza ≤ 0,25 mg (tolerância máxima da classe F1) | MASSA | 2025-02-10 | 2026-02-28 | 12 | PP- | NÃO |  | EE1 | S |  | SIM | SIM | NÃO
208 | PP-003 | Peso Padrão (50g) | classe F1- OIML | 13065401 | KN Waagen | Massa por comparação direta | Erro + Incerteza ≤ 0,3 mg (tolerância máxima da classe F1) | MASSA | 2025-02-10 | 2026-02-28 | 12 | PP- | NÃO |  | EE1 | S |  | SIM | SIM | NÃO
209 | PP-004 | Peso Padrão (100g) | classe F1- OIML | 13065401 | KN Waagen | Massa por comparação direta | Erro + Incerteza ≤ 0,5 mg (tolerância máxima da classe F1) | MASSA | 2025-02-10 | 2026-02-28 | 12 | PP- | NÃO |  | EE1 | S |  | SIM | SIM | NÃO
210 | PP-005 | Peso Padrão (200g) | classe F1- OIML | 13065401 | KN Waagen | Massa por comparação direta | Erro + Incerteza ≤ 1 mg (tolerância máxima da classe F1) | MASSA | 2025-02-10 | 2026-02-28 | 12 | PP- | NÃO |  | EE1 | S |  | SIM | SIM | NÃO
211 | PP-006 | Peso Padrão (500g) | classe F1- OIML | 13065401 | KN Waagen | Massa por comparação direta | Erro + Incerteza ≤ 2,5 mg (tolerância máxima da classe F1) | MASSA | 2025-02-10 | 2026-02-28 | 12 | PP- | NÃO |  | EE1 | S |  | SIM | SIM | NÃO
212 | PP-007 | Peso Padrão (5kg) | classe F1- OIML | 13065402 | KN Waagen | Massa por comparação direta | Erro + Incerteza ≤ 25 mg (tolerância máxima da classe F1) | MASSA | 2025-03-06 | 2030-02-28 | 60 | PP- | NÃO |  | EE1 | S |  | SIM | SIM | NÃO
61 | AD-001 | Equipamento para ensaio de Adensamento | Tipo Bishop | 23795 | Solotest Aparelhos para Mecânica do Solo Ltda. | Comparador de Deslocamento Eletrônico LVDT - curso de 10 mm (5 pontos) | Erro + Incerteza ≤ 5 % do valor de medição | DIMENSIONAL | 2025-07-21 | 2026-04-30 | 12 | AD- | NÃO |  | EE1 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
62 | AD-002 | Equipamento para ensaio de Adensamento | Tipo Bishop | WS-140629009 ID 02685 | Viatest | Comparador de Deslocamento Eletrônico LVDT - curso de 10 mm (5 pontos) | Erro + Incerteza ≤ 5 % do valor de medição | DIMENSIONAL | 2025-07-21 | 2026-04-30 | 12 | AD- | NÃO |  | EE1 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
63 | AD-003 | Equipamento para ensaio de Adensamento | Tipo Bishop | WS-140629009 ID 11012 | Viatest | Comparador de Deslocamento Eletrônico LVDT - curso de 10 mm (5 pontos) | Erro + Incerteza ≤ 5 % do valor de medição | DIMENSIONAL | 2025-07-21 | 2026-04-30 | 12 | AD- | NÃO |  | EE1 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
64 | AD-004 | Equipamento para ensaio de Adensamento | Tipo Bishop | WS-140629009 ID 11011 | Viatest | Comparador de Deslocamento Eletrônico LVDT - curso de 10 mm (5 pontos) | Erro + Incerteza ≤ 5 % do valor de medição | DIMENSIONAL | 2025-07-21 | 2026-04-30 | 12 | AD- | NÃO |  | EE1 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1482 | PP-008 | Peso padrão 10g | Classe M3 OIML | - |  |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-12-31 | 12 | PP- | NÃO |  | EE1 | S |  | SIM | SIM | NÃO
54 | TRI-E-001 | Máquina de ensaio triaxial estatico - 5000 kgf , Celula de Carga - 5.000 Kg , Celula triaxial - amostras de 1,5\" , Sistema de pressurizacao - Maquina de ensaio triaxial , Conjunto Pedestal para amostras 1,5\" - Celula triaxial Acessórios ¦ N° Série Célula de Carga ¦ 92578 Pressurizador CP ¦ 000 000 289 Pressurizador BP ¦ 000 000 288 LVDT ¦ 4031 | - | 000 000 295 | Biopdi |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-07-31 | 12 | TRI | SIM |  | EE1 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
56 | TRI-E-002 | Máquina de ensaio triaxial Esáatico - 5000 kgf Celula de Carga - 5.000 Kg Celula triaxial - amostras de 1,5\" Sistema de pressurizacao - Maquina de ensaio triaxial Conjunto Pedestal para amostras 1,5\" - Celula triaxial Acessórios ¦ N° Série Célula de Carga ¦ 127132 Pressurizador CP ¦ 000 000 311 Pressurizador BP ¦ 000 000 310 LVDT ¦ 140629009 | - | 000 000 309 | Biopdi |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-07-31 | 12 | TRI | SIM |  | EE1 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
55 | TRI-D-001 | Máquina de ensaio triaxial Dinâmica - 5000 kgf, Celula de Carga - 5.000 Kg, Célula triaxial - amostras de 1,5\" , Sistema de pressurização - Máquina de ensaio triaxial Acessórios ¦ N° Série Célula de Carga ¦ 204501 Pressurizador CP ¦ 000 000 346 LVDT Solo ¦ 224512/226373 LVDT Asfalto ¦ 1406290009 | - | 000 000 359 | Biopdi |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | TRI | #VALUE! |  | EE1 | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
977 | TRI-D-002 | - | MS 151 | 0235 |  |  |  |  | 2025-07-21 | 2026-04-30 | 12 | TRI | NÃO |  | EE1 | ? | OK | SIM | SIM | NÃO
977 | TRI-D-002/D1 | - | - | - | Ownlab |  |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 12 | TRI | NÃO |  | EE1 | ? |  | SIM | NÃO | NÃO
977 | TRI-D-002/D2 | - | - | - | Ownlab |  |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 12 | TRI | NÃO |  | EE1 | ? |  | SIM | NÃO | NÃO
977 | TRI-D-002/D3 | - | - | - | Ownlab |  |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 12 | TRI | NÃO |  | EE1 | ? |  | SIM | NÃO | NÃO
977 | TRI-D-002/D4 | - | - | - | Ownlab |  |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 12 | TRI | NÃO |  | EE1 | ? |  | SIM | NÃO | NÃO
977 | TRI-D-002/D5 | - | - | - | Ownlab |  |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 12 | TRI | NÃO |  | EE1 | ? |  | SIM | NÃO | NÃO
70 | CD-001 | Máquina de Cisalhamento Direto / AutoShear | 27 - WF 2160 | 1300374 | Wykeham Farrance |  |  |  | 2025-07-21 | 2026-04-30 | 12 | CD- | NÃO |  | EE1 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
70 | CD-001/D1 | Máquina de Cisalhamento Direto / AutoShear | - | - | Wykeham Farrance |  |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 12 | CD- | NÃO |  | EE1 | ? |  | SIM | NÃO | NÃO
70 | CD-001/D2 | Máquina de Cisalhamento Direto / AutoShear | - | - | Wykeham Farrance |  |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 12 | CD- | NÃO |  | EE1 | ? |  | SIM | NÃO | NÃO
1207 | CIS-001 | MS102 - Cisalhamento Automatico + DSS | MS 102 | 0300 | Ownlab |  |  |  | 2025-07-21 | 2026-04-30 | 12 | CIS | NÃO |  | EE1 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
289 | PCIS-008 | Peso Cisalhamento direto 2 kg | WF0273/A | 08 | Wykeham Farrance |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
293 | PCIS-012 | Peso Cisalhamento direto 8 kg | WF0275/A | - | Wykeham Farrance |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | N |  | NÃO | SIM | NÃO
284 | PCIS-003 | Peso Cisalhamento direto 0.500 g | WF0271/A | 04 | Wykeham Farrance |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | N |  | NÃO | SIM | NÃO
283 | PCIS-002 | Peso Cisalhamento direto 250 g | WF0270/A | 02 | Wykeham Farrance |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | N |  | NÃO | SIM | NÃO
286 | PCIS-005 | Peso Cisalhamento direto 1 kg | WF0272/A | 05 | Wykeham Farrance |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
282 | PCIS-001 | Peso Cisalhamento direto 250 g | WF0270/A | 01 | Wykeham Farrance |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
507 | PCIS-017 | - | - | - |  |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
288 | PCIS-007 | Peso Cisalhamento direto 4 kg | WF0274/A | 11 | Wykeham Farrance |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
287 | PCIS-006 | Peso Cisalhamento direto 2 kg | WF0273/A | 09 | Wykeham Farrance |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | N |  | NÃO | SIM | NÃO
508 | PCIS-018 | - | - | - |  |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
294 | PCIS-013 | Peso Cisalhamento direto 8 kg | WF0275/A | - | Wykeham Farrance |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
296 | PCIS-015 | Peso Cisalhamento direto 10 kg | WF0277/A | - | Wykeham Farrance |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PCI | #VALUE! |  | EE1 | N |  | NÃO | SIM | NÃO
729 | PEN-051 | PENEIRA 8X2\'\' NR.01\'\' - 25,00MM INOX | 25,00mm (Nº1´´) | - | Projetest |  |  |  | 2022-11-18 | 2023-10-31 | 12 | PEN | SIM |  | EE1 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1359 | PEN-139 | Peneira inox 8x2 N200 abertura 0,076mm. Peneira Calibrada . Em uso para a lavagem - sed (Raquel) 24-01-2025 | PEN N200 | - | ECO FORMAS |  |  |  | 2024-12-09 | 2025-12-31 | 12 | PEN | NÃO |  | EE1 | N |  | SIM | SIM | NÃO
728 | PEN-050 | PENEIRA 8X2\'\' NR.3/8\'\' - 9,50MM INOX | 9,50mm (3/8´´) | - | Projetest |  |  |  | 2022-11-18 | 2023-10-31 | 12 | PEN | SIM |  | EE1 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1226 | PEN-117 | Perneira 0,425mm(Nº40) ENSAIO ESPECIAIS | 0,425mm(Nº40) | 445054 | Projetest |  | F |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EE1 | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
607 | PEN-044 | Peneira para análise granulométrica Abertura16,00mm - 5/8\\\'\\\' | 8x2” Abertura16,00mm - 5/8\\\' | 16y | Bertel |  | F |  | 2023-04-27 | 2024-04-30 | 12 | PEN | SIM |  | EE1 | N |  | SIM | SIM | NÃO
465 | VAC-001 | Bomba de vácuo com compressor Prismatec 131 2VC - Lubrificada a óleo - 38 l/min - 695 mmHg | 131 | 1214702/13 | Prismatec |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | VAC | #VALUE! |  | EE1 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
530 | CASA-002 | - | Elétrico | 002 | SoloTest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | CAS | #VALUE! |  | EE2 | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
80 | BAL-010 | Balança eletrônica digital 2200 g - Bel *Setor Limites* | AD500 (Classe II | 377959 - LL & LP | Marte |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 12 | BAL | NÃO |  | EE2 | S |  | SIM | SIM | NÃO
767 | CASA-004 | Aparelho casa grande elétrico c/ contador digital Manutenção interna feita pelo Kairo, porém precisa de manutenção externa na parte elétrica. ------------------------------ 11/06/2025 voltou da manutenção e foi entregue para Monica. | Digital Elétrico | CGE-01/22 | Lacerda |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | CAS | #VALUE! |  | EE2 | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
531 | CASA-003 | Casagrande utilizado para o ensaio de Limite de liquidez. | Elétrico | 003 |  |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | CAS | #VALUE! |  | EE2 | S | OK | NÃO | NÃO | SIM
342 | REL-001-MCT-P | Relógio Comparador KingTools capacidade 0-10mm e graduação 0,01mm - Exp | 0-10mm/0,01mm | 3560 | KingTools |  |  |  | 2024-02-23 | 2025-02-23 | 12 | REL | SIM |  | EE2 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1623 | REL-001-EXP | Relógio Comparador KingTools capacidade 0-10mm e graduação 0,01mm - Exp | Relógio comparador 0-10mm/0,01mm | - | KingTools |  |  |  | 2025-02-10 | 2026-02-28 | 12 | REL | NÃO |  | ? | S | OK | SIM | SIM | NÃO
| MAN-004 | [7 empty] | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 12 | MAN | NÃO |  | EE2 | N |  | SIM | NÃO | NÃO
1529 | VAC-004 | Relógio Vacuômetro com bomba de vácuo Número de série da bomba é 28818. | - | - | Prismatec |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 12 | VAC | NÃO |  | EE2 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
466 | VAC-002 | Voltou da manutenção 30/08 - Calibração até dia 25/08/2025 ---------- Nova manutenção feita voltou dia 28/05/2025 (não foi feito uma nova calibração). Setor: Massa Específica (antiga preparação). | 131 | 959508/11 | Prismatec |  |  |  | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 12 | VAC | SIM |  | EE2 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
[9 empty] | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 12 |  | SIM |  | EE2 | N |  | SIM | NÃO | NÃO
791 | BAL-019 | Voltou da manutenção 30/08 - Calibração até dia 25/08/2025 ---------- Nova manutenção feita voltou dia 28/05/2025 (não foi feito uma nova calibração). Setor: Massa Específica (antiga preparação). | AD5002 | 452560 | Marte Cientifica |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | BAL | #VALUE! |  | EE2 | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
68 | EST-005 | Estufa microprocessada de secagem com timer | Q317M-32 | 18101151 | Quimis | Controlador de temperatura em 3 temperaturas (105ºC, 107,5ºC e 110º) e estudo de homogenidade com 12 sensores internos com no mínimo 2 horas de duração em uma temperatura (107,5ºC) | Erro + Incerteza ≤ 10 % do valor medido para todos os pontos do controlador | TEMPERATURA E UMIDADE | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 12 | EST | NÃO |  | EE2 | S |  | SIM | SIM | NÃO
69 | EST-006 | Estufa microprocessada de secagem com timer | SL-100/336 | 20070077 | Solab | Controlador de temperatura em 3 temperaturas (105ºC, 107,5ºC e 110º) e estudo de homogenidade com 12 sensores internos com no mínimo 2 horas de duração em uma temperatura (107,5ºC) | Erro + Incerteza ≤ 10 % do valor medido para todos os pontos do controlador | TEMPERATURA E UMIDADE | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 12 | EST | NÃO |  | EE2 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
65 | EST-001 | Estufa microprocessada de secagem com timer | Q317M-32 | 11062730 | Solotest Aparelhos para Mecânica do Solo Ltda. | Controlador de temperatura em 3 temperaturas (105ºC, 107,5ºC e 110º) e estudo de homogenidade com 12 sensores internos com no mínimo 2 horas de duração em uma temperatura (107,5ºC) | Erro + Incerteza ≤ 10 % do valor medido para todos os pontos do controlador | TEMPERATURA E UMIDADE | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 12 | EST | NÃO |  | EE2 | S |  | SIM | SIM | NÃO
1591 | EST-008 | Estufa microprocessada de secagem com timer | Q317M-93 | AG070544 | Quimis | Controlador de temperatura em 3 temperaturas (105ºC, 107,5ºC e 110º) e estudo de homogenidade com 12 sensores internos com no mínimo 2 horas de duração em uma temperatura (107,5ºC) | Erro + Incerteza ≤ 10 % do valor medido para todos os pontos do controlador | TEMPERATURA E UMIDADE | 2025-06-24 | 2026-06-24 | 12 | EST | NÃO |  | EE2 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1455 | BAL-027 | Balança de Precisão Marte modelo AD 5002 Resolução 0,01Setor Especiais (Mini MCV). ---------- Voltou da manutenção dia 28/05/2025, teve defeito na placa de fábrica, foi trocado dentro da garantia. | AD5002 | 467193 | Marte Cientifica |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | BAL | #VALUE! |  | EE2 | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
58 | PRE-003 | Prensa CBR/Marshall/ Ruptura 50kN - Automática | - | 000 000 312 | Biopdi |  |  |  | 2025-07-21 | 2026-02-28 | 12 | PRE | NÃO |  | EE2 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1183 | PAQ-004 | PAQUIMETRO DIGITAL 08 200MM CURSOR ACO 7VT EDA Entregue ao almoxarifado (estoque). | Digital 200mm | 004 | Stainless Hardened |  |  |  | 2023-10-03 | 2024-10-31 | 12 | PAQ | SIM |  | EE2 | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1390 | BAL-024 | Balança de precisão 5.010g resolução 0,1g Foi entregue ao almoxarifado. Essa balança vai ficar de estoque para o setor dos convencionais. Calibração OK (12/2025). Balança sendo usada no setor da preparação (09/01/25) | Balança AD5000 | - | Marte |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 12 | BAL | NÃO |  | PRE | S |  | SIM | SIM | NÃO
655 | BAL-016 | Voltou da manutenção dia 19/06/2024. Foi entregue ao setor de preparação, porém foi trocada com o mctc.c devido a pesagem até 2kg. Calibração até 14/06/2025. | AS 2000C | 312755 - MCT.C | Marte |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 12 | BAL | SIM |  | PRE | S | OK | SIM | SIM | NÃO
201 | PEN-039 | Peneira de análise granulométrica Abert 4,75mm Malha 4 | Abert 4,75mm Malha 4 | 04Y | E-solo |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | PRE | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
67 | EST-003 | Estufa microprocessada de secagem com timer | Q317M-32 | 13050023 | Quimis |  |  |  | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 12 | EST | NÃO |  | SED | S |  | SIM | NÃO | SIM
169 | PEN-007 | Peneira de análise granulométrica Abert 1,18mm Malha 16 | Abert 1,18mm Malha 16 | 16Y | Granutest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
177 | PEN-015 | Peneira de análise granulométrica Abert 0,60mm Malha 30 | Abert 0,60mm Malha 30 | 30Y | Granutest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
738 | PEN-060 | PENEIRA 8X2´´ - NR.40 - 0,425mm INOX | 0,425mm(Nº40) | - | Projetest |  |  |  | 2025-02-10 | 2026-02-10 | 12 | PEN | NÃO |  | SED | S | OK | SIM | SIM | NÃO
727 | PEN-049 | PENEIRA 8X2\'\' NR.60 - 0,250MM INOX | 0,250mm (Nº60) | - | Projetest |  |  |  | 2025-02-10 | 2026-02-10 | 12 | PEN | NÃO |  | SED | S | OK | SIM | SIM | NÃO
190 | PEN-028 | Peneira de análise granulométrica Abert 150mm Malha 100 | Abert 150mm Malha 100 | 100Y | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1493 | PEN-149 | Peneira 8x2 Número 200 - abertura 0,75mm | Malha 200 | 490057 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
811 | PEN-063 | Fundo para peneira 8x2´´ de aço inox | Fundo 8x2´ | - | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
82 | BAL-012 | Balança eletrônica digital 2200 g - Bel *Setor Sed/Pen* | S2202h (Classe II) | BE2000590 | Bel |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | BAL | #VALUE! |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1015 | PEN-077 | PENEIRA 8X2´´ NR.16 - 1,18MM INOX | 1,18 mm (nº16) | 3Y850023 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1320 | PEN-111 | Em uso para o pen fino . Peneira0,600mm(Nº30) | 0,600mm(Nº30) | 445063 | Projetest |  |  |  | 2025-06-22 | 2026-06-22 | 12 | PEN | NÃO |  | SED | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1018 | PEN-080 | PENEIRA 8X2´´ NR.40 - 0,425MM INOX | 0,425 mm (nº40) | ONIBR923 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1030 | PEN-092 | Em uso para o pen fino. PENEIRA 8X2´´ NR.60- 0,250MM INOX | 0,250mm (nº60) | 2H0X8N23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1020 | PEN-082 | Em uso para o pen fino. PENEIRA 8X2´´ NR.100 - 0,150MM INOX | 0,150 MM (Nº100) | I3V68Z23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1419 | PEN-141 | Peneira de malha 200 - 0,075mm INOX . Precisa de calibração Em uso para o pen fino (Dani) 24-01-2025 | PEN N200 | 487604 | Solotest |  |  |  | 2025-06-22 | 2026-06-22 | 12 | PEN | NÃO |  | SED | N |  | SIM | SIM | NÃO
76 | BAL-006 | Balança eletrônica digital 2200 g - Bel *Setor Sed/Pen* | S2202h (Classe II) | BE1800971 | Bel |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 12 | BAL | NÃO |  | SED | S |  | SIM | SIM | NÃO
77 | BAL-007 | Balança eletrônica digital 2200 g - Bel *Setor Preparação* Manutenção-19/04/2024------ Voltou da manutenção dia 19/06/2024 e entregue para preparação. | S2202h (Classe II) | BE1800696 | Bel |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 12 | BAL | NÃO |  | SED | S |  | SIM | SIM | NÃO
809 | PEN-061 | Fundo para peneira 8x2´´ de aço inox | Fundo 8x2´ | - | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1047 | PEN-109 | Peneira 0,075mm (Nº200) | 0,075mm (Nº200) | 463855 |  |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S |  | NÃO | NÃO | SIM
1013 | PEN-075 | PENEIRA 8X2´´ NR.30 - 0,0600MM INOX | 0,600mm (Nº30) | Q9050B23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1354 | PEN-134 | Peneira inox 8x2 N40 abertura 0,426mm. Precisa de calibração. | PEN N40 | - | ECO FORMAS |  |  |  | 2024-12-11 | 2025-12-11 | 12 | PEN | NÃO |  | SED | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1358 | PEN-138 | Peneira inox 8x2 N100 abertura 0,151mm. Precisa de calibração. | PEN N100 | - | ECO FORMAS |  |  |  | 2024-12-09 | 2025-12-09 | 12 | PEN | NÃO |  | SED | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1421 | PEN-143 | Peneira de malha 200 - 0,075mm INOX ESTOQUE | PEN N200 | 487603 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1318 | PEN-114 | Em uso para o pen fino. Peneira 0,425mm(Nº40 | 0,425mm(Nº40) | 445055 | Projetest |  |  |  | 2025-05-12 | 2026-05-12 | 12 | PEN | NÃO |  | SED | N |  | SIM | SIM | NÃO
732 | PEN-054 | PENEIRA 8X2\'\' NR.10 - 2,00mm INOX | 2,00mm (Nº10) | - | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1034 | PEN-096 | Em uso para o pen grosso. PENEIRA 8X2´´ NR.3/8\\\" - 9,5 MM INOX | 9,5 mm (nº3/8\\\") | W5641523 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1027 | PEN-089 | PENEIRA 8X2´´ NR.3/4 - 19MM INOX | 19 MM (Nº3/4) | 0LPT8C23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1023 | PEN-085 | PENEIRA NR.1\\\" -25,00MM INOX ENSAIO ESPECIAIS | 25,00 MM (Nº1\\\") | 6896R023 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
731 | PEN-053 | PENEIRA 8X2\'\' NR.1.1/2\'\' - 37,50MM INOX | 37,50mm (1.1/2´´) | - | Projetest |  |  |  | 2022-11-18 | 2023-11-18 | 12 | PEN | SIM |  | SED | S |  | SIM | SIM | NÃO
178 | PEN-016 | Peneira de análise granulométrica Abert 50mm Malha 2 | Abert 50mm Malha 2 | 100444 | Marte |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S |  | NÃO | NÃO | SIM
1244 | BAL-021 | Balança de capacidade 15kg Setor: Sed/Peneiramento Grosso | 9094C/12 | 13612281 | TOLEDO |  |  |  | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 12 | BAL | NÃO |  | SED | N |  | SIM | SIM | NÃO
1453 | EST-002 | Estufa microprocessada de secagem com timer | Q317M-32 | 12070957 | SOLOTEST |  |  |  | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 12 | EST | NÃO |  | SED | S |  | SIM | SIM | NÃO
1235 | TAN-003 | Tanque para banho de provetas com aquecimento para ensaio de sedimentação. Tanque de 18. | Tanque para banho | - | SOLAB |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | TAN | #VALUE! |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1394 | TAN-004 | Tanque banho maria para ensaio de sedimentação com capacidade para 20 provetas. | Tanque para banho | - | SOLAB |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | TAN | #VALUE! |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1233 | TAN-001 | Tanque para banho de provetas com aquecimento para ensaio de sedimentação. | Tanque para banho | - | SoloTest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | TAN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1234 | TAN-002 | Tanque para banho de provetas com aquecimento para ensaio de sedimentação. | Tanque para banho | - | Solab |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | TAN | #VALUE! |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1315 | PEN-120 | Peneira de malha 200 usada para lavagem na sedimentação. | 200 | 0 | ECO FORMAS |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1518 | PEN-153 | Peneira 8x2 Número 200 - abertura 0,75mm | Malha 200 (3201200) | 495399 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1035 | PEN-097 | Em uso para o pen grosso. PENEIRA 8X2´´ NR.2\\\" - 50 MM INOX | 50 MM (Nº2\\\") | 5CS4Z123 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
991 | PEN-072 | PENEIRA 8X2´´ NR.200 - 0,075MM INOX | 0,075mm (Nº200) | 455289 | SoloTest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | S |  | NÃO | NÃO | SIM
1422 | PEN-144 | Peneira de malha 200 - 0,075mm INOX Em uso para a sedimentação 13/03/2025 Pendente Calibração | N200 | 487602 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | NÃO | SIM
1046 | PEN-108 | Peneira 0,075mm (Nº200) | 0,075mm (Nº200) | 463867 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | NÃO | SIM
1419 | PEN-041 | Peneira de análise granulométrica Abert 75mm Malha 200 | Ø 8x2” | 200Y | Brasil Solos |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | SED | N |  | NÃO | NÃO | SIM
1229 | DEN-005 | DENSÍMETRO PARA ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO | 0,995/1050 | 3768/22 | HG |  |  |  | 2025-02-12 | 2026-02-28 | 12 | DEN | NÃO |  | SED | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1511 | PEN-150 | Peneira 8x2 Número 200 - abertura 0,75mm | Malha 200 (3201200) | 495396 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | ? | S |  | NÃO | NÃO | SIM
1593 | PEN-155 | Peneira granulométrica - 200 | Malha 200 | 500462 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | ? | S |  | NÃO | NÃO | SIM
1594 | PEN-156 | Peneira de Análise Granulométrica | Malha 200 | 500429 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | ? | S |  | NÃO | NÃO | SIM
1595 | PEN-157 | Peneira de Análise Granulométrica - 200 | Malha 200 | 500430 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | ? | S |  | NÃO | NÃO | SIM
1454 | BAL-026 | Balança de Precisão Marte modelo AD 5002 - 5010 g Resolução 0,01gSetor entregue Especiais. | AD5002 | 467181 | Marte Científica |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | BAL | #VALUE! |  | EE1 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1583 | BAL-028 | Balança eletrônica digital 2200 g - Bel *Setor Especiais/Umid* | S2202 (Classe II) | BE25000220 | BEL |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | BAL | #VALUE! |  | EE2 | S |  | NÃO | SIM | NÃO
183 | PEN-021 | Peneira de análise granulométrica Abert 4,75mm Malha 4 | Abert 4,75mm Malha 4 | 04Y | Bertel |  |  |  | 2023-04-24 | 2024-04-24 | 12 | PEN | SIM |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
605 | PEN-042 | Peneira para análise granulométrica Abertura 2,36mm - 8\\\'\\\'x2\\\'\\\' - Malha 8y | 8x2” 2,36mm | 8Y | Bertel |  |  |  | 2023-04-24 | 2024-04-24 | 12 | PEN | SIM |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
730 | PEN-052 | PENEIRA 8X2\'\' NR.30 - 0600MM INOX | 0,600mm (Nº30) | - | Projetest |  |  |  | 2024-12-09 | 2025-12-09 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1013 | PEN-075 | PENEIRA 8X2´´ NR.30 - 0,0600MM INOX | 0,600mm (Nº30) | Q9050B23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | ? | Pendente | NÃO | SIM | NÃO
1016 | PEN-078 | PENEIRA 8X2´´ NR.30 - 0,600MM INOX | 8X2´´ NR.30 - 0,600MM INOX | N747OF23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1017 | PEN-079 | PENEIRA 8X2´´ NR.30 - 0,600MM INOX | 0,600mm (Nº30) | 91X6AC23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1021 | PEN-084 | PENEIRA 8X2´´ NR.4- 100 MM INOX | 100 MM (Nº4) | 842J8C23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1024 | PEN-086 | PENEIRA 8X2´´ NR.60- 0,250MM INOX | 0,250mm (nº60) | MTLSVN23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | ? | Pendente | NÃO | SIM | NÃO
1025 | PEN-087 / PN-53 | PENEIRA 8X2´´ NR.100 - 0,150MM INOX | 0,150 MM (Nº100) | 02SOD223 | Projetest |  |  |  | 2024-12-09 | 2025-12-09 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1026 | PEN-088 | PENEIRA 8X2´´ NR.4- 100 MM INOX | 100 MM (Nº4) | 0G71Q323 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1027 | PEN-089 | PENEIRA 8X2´´ NR.3/4 - 19MM INOX | 19 MM (Nº3/4) | 0LPT8C23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | ? | Pendente | NÃO | SIM | NÃO
1028 | PEN-090 | PENEIRA 8X2´´ NR.2\\\\\\\" - 50MM INOX | 50 MM (Nº2\\\") | 6896R023 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1031 | PEN-093 | PENEIRA 8X2´´ NR.16 - 1,18 MM INOX | 1,18 mm (nº16) | 7RD5J423 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1036 | PEN-098 | PENEIRA 8X2´´ NR.40 - 0,425 MM INOX | 0,425 mm (nº40) | Q6LFIC23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1037 | PEN-099 | PENEIRA 8X2´´ NR.40 - 0,425MM INOX | 0,425 mm (nº40) | 57YFKL23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1039 | PEN-101 | PENEIRA´´ NR.1/2\\\" - 12,5MM INOX | 12,5 MM(Nº 1/2\\\") | 8D44PZ23 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | ? | Pendente | NÃO | SIM | NÃO
1042 | PEN-104 | PENEIRA NR.10 - 2,00MM INOX | 2,00mm (Nº10) | 59Z8F523 | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | Null | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1319 | PEN-112 | Peneira0,600mm(Nº30) | 0,600mm(Nº30) | 445052 | Projetest |  |  |  | 2024-12-11 | 2025-12-11 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1341 | PEN-123 | Peneira inox 8x2 N 10 abertura 2,01mm. Precisa de calibração. | N10 | - | Eco Formas |  |  |  | 2024-12-11 | 2025-12-11 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1345 | PEN-125 | Peneira inox 8x2 N 10 abertura 2,01mm. Precisa de calibração. | N10 | - | Eco Formas |  |  |  | 2024-12-11 | 2025-12-11 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1346 | PEN-126 | Peneira inox 8x2 2\'\' abertura 50,01mm. Precisa de calibração. | Nº2 | - | Eco Formas |  |  |  | 2024-12-09 | 2025-12-09 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1347 | PEN-127 | Peneira inox 8x2 1/4 abertura 6,31mm. Precisa de calibração. | PEN 1/4 | - | Eco Formas |  | F |  | 2024-12-09 | 2025-12-09 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1348 | PEN-128 | Peneira inox 8x2 1 \" abertura 25,01mm. Precisa de calibração. | PEN 1 \" | - | Eco Formas |  |  |  | 2024-12-09 | 2025-12-09 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1350 | PEN-130 | Peneira inox 8x2 3/8 abertura 9,51mm. Precisa de calibração. | PEN 3/8 | - | Eco Formas |  |  |  | 2024-12-11 | 2025-12-11 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | Pendente | SIM | SIM | NÃO
1352 | PEN-132 | Peneira inox 8x2 N16 abertura 1,19mm. Precisa de calibração. | PEN N16 | - | Eco Formas |  |  |  | 2024-12-09 | 2025-12-09 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | Pendente | SIM | SIM | NÃO
1353 | PEN-133 | Peneira inox 8x2 N30 abertura 0,61mm. Precisa de calibração | PEN N30 | - | Eco Formas |  |  |  | 2024-12-11 | 2025-12-11 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1355 | PEN-135 | Peneira inox 8x2 N40 abertura 0,426mm. Precisa de calibração. | PEN N40 | - | Eco Formas |  |  |  | 2024-12-11 | 2025-12-11 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1356 | PEN-136 | Peneira inox 8x2 N40 abertura 0,426mm. Precisa de calibração. | PEN N40 | - | Eco Formas |  |  |  | 2024-12-11 | 2025-12-11 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1491 | PEN-147 | Peneira 8x2 Número 200 - abertura 0,75mm | Malha 200 | 490055 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | 12 | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1344 | PEN-124 | N10 | PEN N10 | - | Eco Formas |  |  |  | 2024-12-11 | 2025-12-11 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1597 | PEN-158 / PN-60 | N60 | 250um, Malha n.60 | - | Projetest |  |  |  | 2024-12-09 | 2025-12-09 | 12 | PEN | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1517 | PEN-152 | Peneira 8x2 Número 200 - abertura 0,75mm | Malha 200 (3201200) | 495397 | Solotest |  |  |  | Null | #VALUE! | 12 | PEN | #VALUE! |  | SED | S | OK | NÃO | NÃO | SIM
1598 | PEN-159 | Peneira sem numero de série | Malha 63MM | - | Projetest |  |  |  | Null | #VALUE! | 12 | PEN | #VALUE! |  | EST | S | OK | NÃO | SIM | SIM
1395 | PAQ-005 | Paquímetro digital 150mm | Digital | 005 | Stainless Hardened |  |  |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | 12 | PAQ | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
701 | PAQ-003 | PAQUIMETRO DIGITAL 08 200MM CURSOR ACO 7VT EDA | Digital 300mm/12 | 2011/65 | Stainless Hardened |  |  |  | 2023-10-16 | 2024-10-31 | 12 | PAQ | SIM |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
469 | PAQ-001 |  | Paquímetro | 057 20046 | Jomarca |  |  |  | 2023-04-24 | 2026-04-30 | 36 | PAQ | NÃO |  | EST | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1581 | PRO-152 | Proveta graduada vidro de 1000ml com bico e base para ensaio de sedimentação. Sem calibração. | Vidro 1000ml | - | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1580 | PRO-151 | Proveta graduada vidro de 1000ml com bico e base para ensaio de sedimentação. Sem calibração. | Vidro 1000ml | - | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1579 | PRO-150 | Proveta graduada vidro de 1000ml com bico e base para ensaio de sedimentação. Sem calibração. | Vidro 1000ml | - | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | EST | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1578 | PRO-149 | Proveta graduada vidro de 1000ml com bico e base para ensaio de sedimentação. Sem calibração. | Vidro 1000ml | - | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1577 | PRO-148 | Proveta graduada vidro de 1000ml com bico e base para ensaio de sedimentação. Sem calibração. | Vidro 1000ml | - | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1567 | PRO-146 | Proveta graduada vidro de 1000ml com bico e base para ensaio de sedimentação. Sem calibração. | Vidro 1000ml | - | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1576 | PRO-147 | Proveta graduada vidro de 1000ml com bico e base para ensaio de sedimentação. Sem calibração. | Vidro 1000ml | - | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1559 | PRO-145 | Proveta graduada vidro de 1000ml com bico e base para ensaio de sedimentação. Sem calibração. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1549 | PRO-144 | Proveta graduada vidro de 1000ml com bico e base para ensaio de sedimentação. Sem calibração. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1546 | PRO-143 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml.Sem calibração. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1535 | PRO-142 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1534 | PRO-141 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1533 | PRO-140 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1532 | PRO-139 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1531 | PRO-138 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1530 | PRO-137 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1519 | PRO-136 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1510 | PRO-135 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1509 | PRO-134 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1508 | PRO-133 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Fomras |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1379 | PRO-131 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1380 | PRO-132 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1375 | PRO-127 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1377 | PRO-129 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1376 | PRO-128 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1378 | PRO-130 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1373 | PRO-125 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1372 | PRO-124 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1371 | PRO-123 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1370 | PRO-122 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1369 | PRO-121 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1367 | PRO-120 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1366 | PRO-119 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1365 | PRO-118 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1364 | PRO-117 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1363 | PRO-116 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1362 | PRO-115 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
1360 | PRO-113 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1361 | PRO-114 | Proveta de vidro graduada com bico 1000ml. | Vidro 1000ml |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1323 | PRO-112 | Proveta de plástico 1000ml graduada com bico. | Vidro 1000ml |  | Nalgon |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1322 | PRO-111 | Proveta de plástico 1000ml graduada com bico | Vidro 1000ml |  | Nalgon |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1098 | PRO-091 | Proveta sem bico graduada 1.000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1110 | PRO-102 | Proveta sem bico graduada 1000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1118 | PRO-110 | Proveta sem bico graduada 1000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1114 | PRO-106 | Proveta sem bico graduada 1000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1113 | PRO-107 | Proveta sem bico graduada 1.000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1112 | PRO-104 | Proveta sem bico graduada 1000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1111 | PRO-105 | Proveta sem bico graduada 1.000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1109 | PRO-103 | Proveta sem bico graduada 1.000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1108 | PRO-101 | Proveta sem bico graduada 1.000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
1106 | PRO-099 | Proveta sem bico graduada 1.000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1104 | PRO-097 | Proveta sem bico graduada 1.000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1102 | PRO-096 | Proveta sem bico graduada 1000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1101 | PRO-094 | Proveta sem bico graduada 1.000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | NÃO | SIM
1100 | PRO-093 | Proveta sem bico graduada 1.000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | EST | S | OK | NÃO | NÃO | SIM
1099 | PRO-092 | Proveta sem bico graduada 1.000ml com base plástica | Vidro 1000ml |  | Projetest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
940 | PRO-090 | Proveta sem bico graduada 1.000ml | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
939 | PRO-089 | Proveta sem bico graduada 1.000ml | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | 2024-02-23 | 2025-02-28 |  | PRO | SIM |  | SED | N |  | SIM | SIM | NÃO
937 | PRO-087 | Proveta sem bico graduada 1.000ml | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
936 | PRO-086 | Proveta sem bico graduada 1.000ml | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
932 | PRO-082 | Proveta sem bico graduada 1.000ml | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
804 | PRO-077 | Proveta de vidro sem graduação e bico 1000ml (em uso) | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
800 | PRO-073 | Proveta de vidro sem graduação e bico 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
808 | PRO-081 | Proveta de plástico 1000ml graduada com bico | Vidro 1000ml |  | Nalgon |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
807 | PRO-080 | Proveta de plástico 1000ml graduada com bico | Vidro 1000ml |  | Nalgon |  |  |  | 2023-04-24 | 2024-04-30 | 12 | PRO | SIM |  | ? | ? |  | SIM | SIM | NÃO
803 | PRO-075 | Proveta de vidro sem graduação e bico 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
801 | PRO-074 | Proveta de vidro sem graduação e bico 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
798 | PRO-071 | Proveta de vidro sem graduação e sem bico 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
769 | PRO-069 | Proveta de vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Deltex |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
721 | PRO-067 | Proveta de vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Deltex |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
720 | PRO-066 | Proveta de vidro 1000ml -> Sem graduação e sem bico vertedor | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
719 | PRO-065 | Proveta de vidro 1000ml -> Sem graduação e sem bico vertedor | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
716 | PRO-062 | Proveta de vidro 1000ml -> Sem graduação e sem bico vertedor | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
713 | PRO-059 | Proveta de vidro 1000ml -> Com graduação e sem bico vertedor | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
715 | PRO-061 | Proveta de vidro 1000ml -> Sem graduação e sem bico vertedor | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
714 | PRO-060 | Proveta de vidro 1000ml -> Sem graduação e sem bico vertedor | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
711 | PRO-057 | Proveta de vidro 1000ml -> Sem graduação e sem bico vertedor | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
709 | PRO-055 | Proveta de vidro 1000ml -> Sem graduação e sem bico vertedor | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
705 | PRO-051 | Proveta de vidro 1000ml -> Sem graduação e sem bico vertedor | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
703 | PRO-049 | Proveta de vidro 1000ml -> Sem graduação e sem bico vertedor | Vidro 1000ml |  | Lacerda |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
657 | PRO-047 | Proveta plástica graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
656 | PRO-046 | Proveta plástica graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
341 | PRO-045 | Proveta plástica graduada 250ml | Vidro 250ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
340 | PRO-044 | Proveta vidro graduada 250ml | Vidro 250ml |  | Phox |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
338 | PRO-042 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | LaborGlas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | NÃO | SIM
333 | PRO-037 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Deltex |  |  |  | 2024-02-23 | 2025-02-28 | 12 | PRO | SIM |  | SED | S |  | SIM | SIM | NÃO
332 | PRO-036 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Deltex |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
331 | PRO-035 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Deltex |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
330 | PRO-034 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Deltex |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
329 | PRO-033 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Deltex |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
326 | PRO-030 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Deltex |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | SIM | NÃO
323 | PRO-027 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Deltex |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | SIM | NÃO
321 | PRO-025 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | LaborGlas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
319 | PRO-023 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
310 | PRO-014 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
309 | PRO-013 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
308 | PRO-012 | Proveta vidro graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
304 | PRO-008 | Proveta vidro graduada 250ml | Vidro 250ml |  | Phox |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
303 | PRO-007 | Proveta vidro graduada 250ml | Vidro 250ml |  | Phox |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
302 | PRO-006 | Proveta vidro graduada 250ml | Vidro 250ml |  | Phox |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
301 | PRO-005 | Proveta plástica graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
298 | PRO-002 | Proveta plástica graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
297 | PRO-001 | Proveta plástica graduada 1000ml | Vidro 1000ml |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | SIM | NÃO
1103 | PRO-095 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | NÃO | SIM
802 | PRO-076 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
336 | PRO-040 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
1116 | PRO-108 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N |  | NÃO | NÃO | SIM
334 | PRO-038 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
935 | PRO-085 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
707 | PRO-053 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
1107 | PRO-100 | [7 empty] | 2024-02-23 | 2025-02-28 |  | PRO | SIM |  | ? | ? |  | SIM | NÃO | SIM
1374 | PRO-126 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
934 | PRO-084 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
717 | PRO-063 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S |  | NÃO | NÃO | SIM
335 | PRO-039 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
1115 | PRO-109 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
805 | PRO-078 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
337 | PRO-041 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
327 | PRO-031 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
770 | PRO-070 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
933 | PRO-083 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
306 | PRO-010 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
1105 | PRO-098 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
938 | PRO-088 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
799 | PRO-072 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
317 | PRO-021 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
708 | PRO-054 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
318 | PRO-022 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
313 | PRO-017 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
315 | PRO-019 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
722 | PRO-068 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
704 | PRO-050 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
312 | PRO-016 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
806 | PRO-079 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
706 | PRO-052 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
712 | PRO-058 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
710 | PRO-056 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
300 | PRO-004 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
702 | PRO-048 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
316 | PRO-020 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
314 | PRO-018 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
299 | PRO-003 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
307 | PRO-011 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
320 | PRO-024 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
718 | PRO-064 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
311 | PRO-015 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
339 | PRO-043 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
322 | PRO-026 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
325 | PRO-029 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
328 | PRO-032 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
324 | PRO-028 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
305 | PRO-009 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | ? | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
1608 | PRO-153 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1609 | PRO-154 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1610 | PRO-155 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1611 | PRO-156 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1612 | PRO-157 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1613 | PRO-158 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | NÃO | SIM
1614 | PRO-159 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1615 | PRO-160 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1616 | PRO-161 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1617 | PRO-162 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1618 | PRO-163 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1619 | PRO-164 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1620 | PRO-165 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1621 | PRO-166 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1622 | PRO-167 | Proveta 1000 ml Vidro Graduada 1000 Ml com base Polie |  |  | Eco Formas |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1559 | PRO-145 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1577 | PRO-148 | [7 empty] | Null |  |  | PRO |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
298 | PRO-002 | Proveta plástica graduada 1000ml |  |  | Solotest |  |  |  | Null |  |  | PRO |  |  | SED | N | Pendente | NÃO | SIM | NÃO
1273 | DEN-007 | Densímetro para ensaio de sedimentação. | PY5846.4.4 | 00080-21 | Pyromed |  |  |  | 2025-05-07 | 2026-05-31 | 12 | DEN | NÃO |  | SED | N | Pendente | SIM | NÃO | SIM
1230 | DEN-006 | DENSÍMETRO PARA ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO | PY5846.4.4 | 03986-20 | Pyromed |  |  |  | 2025-05-07 | 2026-05-31 | 12 | DEN | NÃO |  | SED | S | OK | SIM | SIM | NÃO
344 | REL-003 | Relógio Comparador Digimess capacidade 0-10mm e graduação 0,01mm - Exp Em uso no CBR. | 0-10mm/0,01mm | 7917358 | Digimess |  |  |  | 2025-02-10 | 2026-02-28 |  | REL | NÃO |  | ? | S | OK | SIM | SIM | NÃO
477 | THD-002 | Relógio Digital Marca Hora Temperatura Umidade Do Ar + Alarm | YS17627W | 17627 | YYINS |  |  |  | 2021-04-22 | 2022-04-30 |  | THD | SIM |  | COM | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1412 | DIS-006 | Dispersor de solos velocidade variável 220v. Entregue as meninas da sedimentação | Dispersor de Solos | 157 | Engetotus |  |  |  | Null |  |  | DIS |  |  | SED | ? |  | NÃO | NÃO | SIM
1357 | PEN-137 | N60 | PEN N60 | - |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2025-12-31 |  | PEN | NÃO |  | SED | S | OK | SIM | SIM | NÃO
1592 | PEN-154 | Malha 200 | Malha 200 | 500461 |  |  |  |  | Null |  |  | PEN |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
346 | REL-005 | Relógio Comparador Digimess capacidade 0-10mm e graduação 0,01mm - AD | 0-10mm/0,01mm | 8725715 | Digimess | [6 empty] | REL
833 | CASA-005 | Aparelho Casa Grande Manual com contador + cinzeis | Manual | 728715-001 | Brasil Solos |  |  |  | Null |  |  | CAS |  |  | EE2 | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
965 | CASA-006 | Aparelho Casagrande Manual com cinzeis | Manual | 006 | Brasil Solos |  |  |  | Null |  |  | CAS |  |  | EE2 | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
536 | DIS-003 | Dispersor de Amostras Solos com Copo - Inox e Chicana 220V | BMK220CC5 | 009390 | BRASIL SOLOS |  |  |  | Null |  |  | DIS |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
1412 | DIS-006 | 1412 | Dispersor de solos | 157 | ENGETOTUS |  |  |  | Null |  |  | DIS |  |  | SED | S | OK | NÃO | SIM | NÃO
Formulas:
CALIBRAR = IF([Próxima]="","",IF(TODAY()>[Próxima],"SIM","NÃO"))
Próxima = IF([Última]="-",IF([Periodicidade (MESES)]="-","FORA DE USO","CALIBRAR"),IF([Periodicidade (MESES)]="-","FORA DE USO",EDATE([Última],[Periodicidade (MESES)])))

## temp
Equipamento | Na Sond? | No Estoque? | Para calibrar
021 | S | S |  | SHOW
042 | S | S |  | SHOW
052 | S | S |  | SHOW
075 | S | N |  | SHOW
078 | S | S |  | SHOW
079 | S | S |  | SHOW
084 | S | S |  | SHOW
086 | S | N |  | SHOW
087 | S | N |  | SHOW
088 | S | S |  | SHOW
089 | S | N |  | SHOW
090 | S | S |  | SHOW
093 | S | S |  | SHOW
098 | S | S |  | SHOW
099 | S | S |  | SHOW
101 | S | N |  | SHOW
104 | S | S |  | SHOW
112 | S | S |  | SHOW
123 | S | S |  | SHOW
125 | S | S |  | SHOW
126 | S | S |  | SHOW
127 | S | S |  | SHOW
128 | S | S |  | SHOW
130 | S | S |  | SHOW
132 | S | S |  | SHOW
133 | S | S |  | SHOW
135 | S | S |  | SHOW
136 | S | S |  | SHOW
pn-53 | N | S
pn-60 | N | S

## Para Calibrar
EQUIPAMENTOS PARA CALIBRAR
Equipamento | Setor | Vencimento
PEN-043 | DOS | 2024-04-30
PEN-051 | EE1 | 2023-10-31
PEN-050 | EE1 | 2023-10-31
PEN-044 | EE1 | 2024-04-30
REL-001-MCT-P | EE2 | 2025-02-23
VAC-002 | EE2 | 2025-03-18
PAQ-004 | EE2 | 2024-10-31
BAL-016 | PRE | 2024-11-30
PEN-053 | SED | 2023-11-18
PEN-021 | EST | 2024-04-24
PEN-042 | EST | 2024-04-24
PAQ-003 | EST | 2024-10-31
PRO-089 | SED | 2025-02-28
PRO-037 | SED | 2025-02-28

## Equipamentos Com Problema
Equipamento | Setor | Info | Data | Setores Disponíveis
CASA-002 | EE2 | Contador de golpes enroscando | 2025-07-18 | EE1 - Ensaios Especiais 1
CASA-003 | EE2 | Problema as vezes de não ligar. As vezes trava/enrosca nos golpes | 2025-07-18 | EE2 - Ensaios Especiais 2
VAC-004 | EE2 | Demora para perder o Vácuo | 2025-07-18 | SED - Sedimentação
BAL-020 | COMP | Ela não zera, fica variando bastante (as vezes passa de 50). Liga e desliga sozinho | 2025-07-21 | PRE - Preparação
EST-003 | SED | Curto Circuito | 2025-07-22 | DOS - Dosagem
DIS-007 | SED | Velocidade de Giro Muito fraca, equipamento novo (3 MESES) | 2025-07-13 | COM - Compactação